Olecko dnia: 2024-04-15

Powiat Olecki

ul. Kolejowa 32, 19-400 Olecko

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

| Nazwa zamówienia: | Modernizacja i poprawa funkcjonowania Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Długoterminowej w Olecku Kolonia |
| --- | --- |
| Numer referencyjny: | SPZZOD.EG.271.1.2024 |

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Pełnomocnik Zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Długoterminowej w Olecku Kolonia, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1605), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Zadanie częściowe nr 3: Dostawa mebli i sprzętu medycznego Pakiet nr 5 – Dostawa kamizelek transportowo kąpielowych do podnośników Pytanie nr 1 Czy Zamawiający dopuści kamizelkę transportowo-kąpielową z paskami mocującymi z dwustopniową regulacją długości – to jest taki standard. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak, Zamawiający dopuści kamizelkę transportowo-kąpielową z paskami mocującymi z dwustopniową regulacją długości. Pytanie nr 2 Czy Zamawiający zrezygnuje z poz. 10 opisu kamizelki tj. Kilkustopniowa regulacja zaczepów kamizelki – takie zaczepy występują w kamizelkach do nauki chodu w podwieszkach do kąpieli nie ma takich zaczepów. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak, Zamawiający rezygnuje z poz. 10 opisu kamizelki tj. Kilkustopniowa regulacja zaczepów kamizelki. Zadanie częściowe nr 6: Dostawa doposażenia działu farmacji Pakiet nr 2 – Dostawa urządzeń pomiaru temperatury i wilgotności w aptekach Pytanie nr 1 Prosimy o modyfikację opisu przedmiotu zamówienia i zgodę na innego rejestratora niż wyspecyfikowany. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający zmodyfikował opis przedmiotu zamówienia.

Zamawiający