SPZZOD.EG.271.1.2024

Załącznik nr 3 do Oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Zadanie częściowe nr 3: Dostawa mebli i sprzętu medycznego

| l.p. | Sprzęt | Ilość | j.m. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka Vat % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Łóżko elektryczne 4-segmentowe | 70 | szt. |  |  |  |  |
| 2 | Wózek transportowo - kąpielowy | 4 | szt. |  |  |  |  |
| 3 | Wózek toaletowy | 8 | szt. |  |  |  |  |
| 4 | Prześcieradło ślizgowe dwukierunkowe | 50 | szt. |  |  |  |  |
| 5 | Kamizelka transportowo kąpielowa do podnośnika | 20 | szt. |  |  |  |  |
| 6 | Opaska do telemonitoringu pacjentów | 40 | szt. |  |  |  |  |
| RAZEM ( wartość należy przenieść do formularza ofertowego) |  |  |  |  |  |  |  |

Pakiet nr 1 – Dostawa łóżek elektrycznych 4-segmentowych

| LP. | PARAMETRY TECHNICZNE (wymagane) | Parametr wymagany | Parametr oferowany (opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Informacje ogólne |  | Informacje ogólne |
| 1. | Rok produkcji 2023 lub 2024 - urządzenie fabryczne nowe | TAK, podać |  |
| 2. | Model/Typ/Producent | TAK, podać |  |
| 3. | Łóżko posiada atest | TAK |  |
| II. | Opis parametrów |  | Opis parametrów |
| 1. | Elektryczna regulacja segmentów łóżka | TAK |  |
| 2. | Pilot z wbudowaną blokadą ustawień | TAK |  |
| 3. | Regulacja kata nachylenia wezgłowia czy segmentu uda | TAK |  |
| 4. | Funkcja anty-Trendelenburg | TAK |  |
| 5. | Regulowany zagłówek i podnóżek | TAK |  |
| 6. | Wymiary całkowite: długość min. 200 cm, szerokość min. 90 cm | TAK, podać |  |
| 7. | Przeznaczenie dla pacjentów z masą ciała powyżej 150 kg | TAK |  |
| 8. | Pięcioczęściowy stelaż z regulacją pozycji pleców i podudzi | TAK |  |
| 9. | Elektryczna regulacja wysokości leża, pozycji pleców i podudzi za pomocą pilota | TAK |  |
| 10. | Kąt nachylenia części udowej: 0 – max 30 stopnie (±10o) | TAK, podać |  |
| 11. | Kąt nachylenia zagłówka 0 – max 70 stopnie (±5o) | TAK, podać |  |
| 12. | Kąt nachylenia podnóżka do 20 stopni | TAK, podać |  |
| 13. | Zasilane 220-230 V | TAK, podać |  |
| 14. | Koła z blokadami zapewniające przemieszczanie łóżka w pomieszczeniach | TAK |  |
| 15. | Możliwość demontażu kółek | TAK |  |
| 16. | Leże metalowe lub drewniane | TAK, podać |  |
| 17. | W zestawie: 2 x barierka, wysięgnik z trójkątem, krążki odbojowe, stojak na kroplówkę | TAK |  |
| 18. | Poręcze boczne regulowane | TAK |  |
| 19. | Konstrukcja odporna na korozję | TAK |  |
| 20. | Materac wykonany z pianki poliuretanowej o gęstości pow. 30 kg/m3 - szpitalny w pokrowcu paroprzepuszczalnym lub materac przeciwodleżynowy w pokrowcu paroprzepuszczalnym | TAK, podać |  |

Pakiet nr 2 - Dostawa wózków transportowo - kąpielowych

| LP. | PARAMETRY TECHNICZNE (wymagane) | Parametr wymagany | Parametr oferowany (opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Informacje ogólne |  | Informacje ogólne |
| 1. | Rok produkcji 2023 lub 2024 - urządzenie fabryczne nowe | TAK, podać |  |
| 2. | Model/Typ/Producent | TAK, podać |  |
| 3. | Posiada atest/deklarację zgodności | TAK |  |
| II. | Opis parametrów |  | Opis parametrów |
| 1. | Wózek posiada leżysko-wannę, wyposażoną w odpływ | TAK |  |
| 2. | Barierki boczne i szczyty ze stali nierdzewnej | TAK |  |
| 3. | Obudowa podwozia | TAK |  |
| 4. | Obudowa ramy dolnej | TAK |  |
| 5. | Konstrukcja stalowa | TAK |  |
| 6. | Wanna wykonana z PCV | TAK |  |
| 7. | Wodoodporna poduszka | TAK |  |
| 8. | 4 odbojniki lub brak odbojników | TAK, podać |  |
| 9 | Odchylane barierki boczne | TAK |  |
| 10 | Regulacja wysokości z zastosowaniem siłownika hydraulicznego | TAK |  |
| 11 | Koła kierunkowe (z możliwością blokady indywidualnej) | TAK |  |
| 12 | Dopuszczalne obciążenie pacjenta powyżej 150 kg | TAK |  |
| 13 | Długość całkowita min. 198 cm , szerokość całkowita min.70 cm | TAK, podać |  |
| 14 | Uchwyt do pchania u wezgłowia i od strony nóg | TAK |  |
| 15 | Kosz na ubranie u wezgłowia łózka | TAK |  |
| 16 | Spust wody zamykany korkiem | TAK |  |
| 17 | Rura spustowa na zatrzasku z boku płyty podstawy | TAK |  |
| 18 | Konstrukcja odporna na korozję | TAK |  |

Pakiet nr 3 - Dostawa wózków toaletowych

| LP. | PARAMETRY TECHNICZNE (wymagane) | Parametr wymagany | Parametr oferowany (opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Informacje ogólne |  | Informacje ogólne |
| 1. | Rok produkcji 2023 lub 2024 - urządzenie fabryczne nowe | TAK, podać |  |
| 2. | Model/Typ/Producent | TAK, podać |  |
| 3. | Posiada atest | TAK |  |
| II. | Opis parametrów |  | Opis parametrów |
| 1. | Konstrukcja składana ułatwiająca transport (demontowane oparcie) | TAK |  |
| 2. | Funkcja prysznicowo-transportowa | TAK |  |
| 3. | Nieprzemakalne siedzisko | TAK |  |
| 4. | Wysokość siedziska umożliwiający najazd na sedes | TAK |  |
| 5. | Siedzisko z wycięciem typu U | TAK |  |
| 6. | Uchylne podłokietniki | TAK |  |
| 7. | Uchylne, demontowane podnóżki | TAK |  |
| 8. | Pojemnik sanitarny | TAK |  |
| 9. | Koła pełne, z funkcją blokady (hamulca) minimum dwóch kół przednich lub tylnych lub czterech | TAK, podać |  |

Pakiet nr 4 – Dostawa prześcieradeł ślizgowych dwukierunkowych

| LP. | PARAMETRY TECHNICZNE (wymagane) | Parametr wymagany | Parametr oferowany (opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Informacje ogólne |  | Informacje ogólne |
| 1. | Rok produkcji 2023 lub 2024 - fabryczne nowe | TAK, podać |  |
| 2. | Model/Typ/Producent | TAK, podać |  |
| II. | Opis parametrów |  | Opis parametrów |
| 1. | Wykonane z materiału satynowego (charakteryzującym się niskim współczynnikiem tarcia, krawędzie natomiast pokryte materiałem zwiększającym tarcie, co utrudni zsunięcie się z powierzchni łózka) | TAK |  |
| 2. | Prześcieradło bazowe | TAK |  |
| 3. | Nakładka cztero-kierunkowa | TAK |  |
| 4. | Maksymalna waga użytkownika 200 kg | TAK |  |
| 5. | Możliwość prania w temp. do 80 stopni | TAK |  |
| 6. | Możliwość suszenia w suszarce bębnowej w niskiej temp. | TAK |  |
| 7. | Prasowanie w niskiej temp. | TAK |  |
| 8. | Wariant systemu prześcieradeł bazowych Maxi, który sięga od głowy do stóp | TAK |  |
| 9. | Szerokość obszaru ślizgu standardowa tj. 70 cm | TAK |  |

Pakiet nr 5 – Dostawa kamizelek transportowo kąpielowych do podnośników

| LP. | PARAMETRY TECHNICZNE (wymagane) | Parametr wymagany | Parametr oferowany (opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Informacje ogólne |  | Informacje ogólne |
| 1. | Rok produkcji 2023 lub 2024 - fabryczne nowe | TAK, podać |  |
| 2. | Model/Typ/Producent | TAK, podać |  |
| 3. | Rozmiar L | TAK |  |
| II. | Opis parametrów |  | Opis parametrów |
| 1. | Materiał przepuszczający wodę | TAK |  |
| 2. | Materiał szybkoschnący | TAK |  |
| 3. | Podparcie pleców | TAK |  |
| 4. | Podparcie głowy | TAK |  |
| 5. | Pozycja siedząca | TAK |  |
| 6. | Paski mocujące z czterostopniową dwustopniową regulacją długości | TAK |  |
| 7. | Uchwyt manewrowy | TAK |  |
| 8. | Wycięcie sanitarne | TAK |  |
| 9. | Maksymalne obciążenie 200 kg | TAK |  |
| 10. | Kilkustopniowa regulacja zaczepów kamizelki | TAK |  |

Pakiet nr 6 – Dostawa opasek do telemonitoringu pacjentów

| LP. | PARAMETRY TECHNICZNE (wymagane) | Parametr wymagany | Parametr oferowany (opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Informacje ogólne |  | Informacje ogólne |
| 1. | Rok produkcji 2023 lub 2024 - fabryczne nowe | TAK, podać |  |
| 2. | Model/Typ/Producent | TAK, podać |  |
| 3 | Częstotliwość wykonywania przeglądów określona przez producenta | TAK, podać |  |
| II. | Opis parametrów |  | Opis parametrów |
| 1. | Zakres regulacji (na nadgarstku) | TAK |  |
| 2. | Przycisk SOS Funkcja szybkiego wezwania pomocy poprzez wysyłanie przez opaskę alertu wraz z określeniem przybliżonego obszaru w jakim znajduje się użytkownik opaski | TAK |  |
| 3. | Opaska posiadająca jeden przycisk – zapobiegający uniknięciu pomyłki w naciśnięciu odpowiedniego przycisku w sytuacjach stresu. | TAK |  |
| 4. | Medyczny pomiar tętna - pomiar z urządzenia przesyłany do systemu. Funkcja pomiaru tętna na zadanie (wyrób medyczny min. Klasy 2a) | TAK |  |
| 5. | Medyczny pomiar saturacji - pomiar z urządzenia przesyłany do systemu. Funkcja pomiaru saturacji na żądanie (wyrób medyczny min. Klasy 2a) | TAK |  |
| 6. | Pamięć zmierzonych wartości pulsu i saturacji w przypadku braku możliwości natychmiastowej transmisji do systemu | TAK |  |
| 7. | Dwustronna komunikacja głosowa - połączenia bezpośrednio z opaski za pomocą przycisku SOS. | TAK |  |
| 8. | Lokalizacja użytkownika opaski | TAK |  |
| 9. | Lokalizacja na żądanie - zdalna lokalizacja pacjenta poprzez wywołanie przez telecentrum | TAK |  |
| 10. | Czujnik zdjęcia opaski - informacja o zdjęciu i założeniu opaski | TAK |  |
| 11. | Komunikaty głosowe w j.polskim min: - uruchomienie opaski - rozładowanie baterii poniżej 15% - naładowanie opaski - wysłanie komunikatu SOS - wykrycie upadku | TAK |  |
| 12. | Krokomierz - analiza aktywności użytkownika | TAK |  |
| 13. | Ładowanie bezprzewodowe (indukcyjne) | TAK, podać |  |
| 14. | Konstrukcja odporna za zabrudzenia i zalanie mikrofonu i głośnika (min. IP 67) | TAK |  |
| 15. | Przesyłanie wyników na platformę zintegrowaną z opaskami | TAK |  |
| 16. | W zestawie do każdej opaski min: - opaska z kartą GSM - ładowarka - instrukcja w języku polskim | TAK |  |

…………………………

[podpis ]

Podpis elektroniczny określony przez Zamawiającego w dokumentach zamówienia, złożony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.