SPZZOD.EG.271.1.2024

Załącznik nr 6 do Oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Zadanie częściowe nr 6 Dostawa doposażenia działu farmacji

| l.p. | Sprzęt | Ilość | j.m. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka Vat % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Chłodziarka medyczna (2 półki) | 1 | szt. |  |  |  |  |
| 2 | Chłodziarka medyczna (5 półki) | 1 | szt. |  |  |  |  |
| 3 | Chłodziarka medyczna (3 półki) | 3 | szt. |  |  |  |  |
| 4 | Urządzenie pomiaru temperatury i wilgotności w aptece | 5 | szt. |  |  |  |  |
| RAZEM ( wartość należy przenieść do formularza ofertowego) |  |  |  |  |  |  |  |

Pakiet nr 1 – Dostawa chłodziarek medycznych

| LP. | PARAMETRY TECHNICZNE (wymagane) | Parametr wymagany | Parametr oferowany (opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Informacje ogólne |  | Informacje ogólne |
| 1. | Rok produkcji 2023 lub 2024 - urządzenie fabryczne nowe | TAK, podać |  |
| 2. | 1 szt. chłodziarka (2 półki) wymiary zewnętrzne (wysokość x szerokość x długość) 54 x 45 x 51 cm (±10) Model/Typ/Producent | TAK, podać |  |
| 3. | 1 szt. chłodziarka (5 półek) z akumulatorem do pracy ciągłej w razie braku zasilania, wymiary zewnętrzne (wysokość x szerokość x długość) 185 x 63 x 59 cm (±10) Model/Typ/Producent | TAK, podać |  |
| 4. | 3 szt. chłodziarka (3 półki) wymiary zewnętrzne (wysokość x szerokość x długość) 76 x 54 x 56 cm (±5) Model/Typ/Producent | TAK, podać |  |
| II. | Opis parametrów |  | Opis parametrów |
| 1. | Precyzyjny system kontroli temperatury z 3 bardzo czułymi sensorami (utrzymująca temp. od +2 do +8ºC) | TAK |  |
| 2. | Gwarantowana stała temperatura wnętrza | TAK |  |
| 3. | Funkcje alarmowe zapewniają bezpieczeństwo chłodzenia | TAK |  |
| 4. | Alarm dźwiękowy w przypadku spadku/wzrostu temperatury, awarii zasilania lub zbyt długiego otwarcia drzwi | TAK |  |
| 5. | Całkowite chłodzenie powietrza zapobiega tworzeniu się szronu | TAK |  |
| 6. | Automatycznie sterowany wentylator chłodzący we wnętrzu | TAK |  |
| 7. | Półki kratki z możliwością regulacji wysokości | TAK |  |
| 8. | Z rejestratorem danych USB, zdalnym stykiem alarmowym i interfejsem RS485 w standardzie (automatyczny zapis danych 24/7), powiadamianie na sms o każdorazowym spadku napięcia | TAK |  |
| 9. | Z automatycznie sterowanym oświetleniem wnętrza | TAK |  |
| 10. | Cyfrowy wyświetlacz ze wskazaniem temperatury i wilgotności | TAK |  |
| 11. | Wyposażona w nowoczesny kompresor i kondensator | TAK |  |
| 12. | Funkcja automatycznego odszraniania | TAK |  |
| 13. | Czynnik chłodniczy nie zawiera wodoru, chloru, fluoru i atomów węgla | TAK |  |
| 14. | Możliwość zamykania drzwi na kluczyk | TAK |  |
| 15. | Obudowa wykonana ze stali | TAK |  |
| 16. | Wnętrze wykonane z aluminium lub HIPS | TAK, podać |  |

Pakiet nr 2 – Dostawa urządzeń pomiaru temperatury i wilgotności w aptekach

| LP. | PARAMETRY TECHNICZNE (wymagane) | Parametr wymagany | Parametr oferowany (opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Informacje ogólne |  | Informacje ogólne |
| 1. | Rok produkcji 2023 lub 2024 - urządzenie fabryczne nowe | TAK, podać |  |
| 2. | Model/Typ/Producent | TAK, podać |  |
| 3. | Certyfikacja PCA (Polskie Centrum Akredytacji) | TAK |  |
| 4. | Brak kosztów ponownej akredytacji i kalibracji przez aptekę | TAK |  |
| II. | Opis parametrów |  | Opis parametrów |
| 1. | Stały monitoring temperatury i wilgotności 24/7 | TAK |  |
| 2. | Alarmy o przekroczeniach | TAK |  |
| 3. | Stały dostęp on-line do danych | TAK |  |
| 4. | Komunikacja LTE lub zasięg radiowy min. 100 metrów (przy zasięgu radiowym, możliwość kalibracji każdego z kanałów osobno dla temperatury i wilgotności) | TAK, podać |  |
| 5. | Archiwizacja danych | TAK |  |
| 6. | Obsługa do min. 5 zewnętrznych czujników temperatury i wilgotności | TAK, podać |  |
| 7. | Pamięć do min. 50000 próbek pomiarów | TAK, podać |  |
| 8. | Możliwość odczytu danych bezpośrednio z wyświetlacza panelu głównego | TAK |  |

…………………………

[podpis ]

Podpis elektroniczny określony przez Zamawiającego w dokumentach zamówienia, złożony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.